	[image: image22.jpg]STANOH




	460038, Россия, г.Оренбург, 

ул.Волгоградская, 2/2

тел. (3532) 68-54-54, факс (3532) 68-54-53 
e-mail: etalonregionservis@yandex.ru


	

	Опросный лист для заказа КНР «Эталон-Оптима»


	1. 
	Наименование организации заказчика
	
	

	


	2. 
	Телефон / Факс
	
	

	


	3. 
	Эл. Почта
	
	

	


	4. 
	Контактное лицо
	
	

	


	5. 
	Телефон контактного лица
	
	

	


	6. 
	Наименование и адрес отапливаемого объекта
	
	

	


	


	7. 
	Тепловая мощность КНР, (кВт/ч)
	
	

	


	8. 
	В том числе на отопление, кВт/ч
	
	

	


	


	9. 
	В том числе на ГВС, кВт/ч
	
	

	


	


	


	10. 
	Давление газа на вводе в котельную, расчетное, кПа
	
	

	


	11. 
	Необходимость установки ГРУ перед КНР
	
	[image: image1.jpg]



Нет

[image: image2.jpg]



Да



	12. 
	Насосная группа фирмы
	
	[image: image3.jpg]



GRUNDFOS (Германия)

[image: image4.jpg]



WILO (Германия)

[image: image5.jpg]



Другое ___________________________


	


	13. 
	Узел учета газа
	
	[image: image6.jpg]



Нет

[image: image7.jpg]



Да



	


	14. 
	Регулирование температуры теплоносителя
	
	[image: image8.jpg]



Термостатическое

[image: image9.jpg]



Погодозависимое

[image: image10.jpg]



Нет



	15. 
	Цветовая гамма наружных панелей КНР (стен и крыши, отделочных уголков)
	
	

	16. 
	Максимальная температура теплоносителя, С
	
	[image: image11.jpg]



110 

[image: image12.jpg]



95 



	


	18. 
	Максимальное удаление потребителя от теплоисточника
	
	

	19.
	Давление подпиточной воды на входе в котельную
	
	

	20. 
	Потери напора в системе отопления, вентиляции у потребителя
	
	

	


	21. 
	Необходимость изготовления дымовой трубы
	
	[image: image13.jpg]



Нет

[image: image14.jpg]



Да



	


	22. 
	Тип дымовой трубы
	
	[image: image15.jpg]



Труба в трубе

[image: image16.jpg]



Самонесущая

[image: image17.jpg]



На расстяжках



	


	23. 
	Дополнительные данные по трубе(высота, диаметр, количество стволов)
	
	

	


	24. 
	Монтажные работы
	
	[image: image18.jpg]



Нет

[image: image19.jpg]



Да



	


	25. 
	Пусконаладочные работы
	
	[image: image20.jpg]



Нет

[image: image21.jpg]



Да



	


	26. 
	Особые условия Заказчика
	
	























